Межповерочные интервалы обслуживания тахографов

Производитель Actia (Франция)

Тахографы серии - Smar Tach **

Производитель Continental Automotiv GMBH (ранее Siemens VDO(Германия))

Тахографы серии 1318 – 1 год

Тахографы серии МТСО 1324 – 2 года

Тахографы серии             - DTCO 1381**

Производитель   EFCON        (Австрия)

Тахографы серии - EFAS3 **

Производитель Stoneridge Electronics

Тахографы серии VRC8400 – 1 год

Тахографы серии 2400 – 2 года

Тахографы серии - SE5000**

Примечания:

*Межповерочный интервал – интервал, через который необходимо проводить метрологическую поверку тахографа в России. Помимо метрологической поверки существует понятие проверки, определенной Соглашением ЕСТР. Проверка тахографа осуществляется сервисными станциямине реже, чем 1 раз в два года.

** Тахографы данных серий в России пока не сертифицированы и межповерочные интервалы для них не определены.

АСМАП

Материал подготовлен:Пилипович Александр Сазонович	 тел.: (495) 232-6627, факс: 232-6628,	 e-mail:pilipovich@asmap.ru